Sede legale: Via Magellano,  1 – 10128 TORINO Tel. +39 011.508.1111 www.mauriziano.it - P.I./Cod. Fisc.  09059340019

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI "SISTEMI PER PROCEDURA DI ABLAZIONE CON RADIOFREQUENZA” OCCORRENTE ALLA S.C.ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO “CENTRO PER LE MALATTIE DELLA TIROIDE” DELL’ A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - PER LA DURATA DI MESI 36 E PER UN IMPORTO A BASE D’ASTA NON SUPERABILE DI EURO 180.000,00 + I.V.A.-

GARA SIMOG N.  7111325  CIG.N. 75214809A4

“LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA”

PARTE I

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

### Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

# Il presente documento ha per oggetto la fornitura di:

# FORNITURA DI KIT ELETTRODO RAFFREDDATO CON TECNICA MOVING-SHOT NELLE VARIE TIPOLOGIE DEDICATO AL SISTEMA PER RADIOFREQUENZA PER NODULI TIROIDEI  OCCORRENTE ALL'A.O.ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI.- per un importo a base d’asta non superabile di €. 180.000,00  I.V.A ESCLUSA.

Art. 2 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE DI FORNITURA

N. 1 Generatore (fornito in comodato d’uso gratuito) con modalità specifica per il trattamento della patologia tiroidea, con visualizzazione numerica dell’impedenza, erogazione della potenza RF in modo continuo ed energia depositata nel tessuto.

Pompa peristaltica per raffreddamento della estremità dell’ago ai fini di mantenere una ottimale temperatura di lavoro.

Il display per il monitoraggio del tempo reale dei parametri deve indicare:

-potenza RF erogata,

-tempo di erogazione RF,

-impedenza,

-temperatura alla punta dell’elettrodo.

Kit elettrodo raffreddato utilizzabile con tecnica moving-shot, che offrano eventualmente la possibilità di eseguire la procedura di termoablazione nei pazienti portatori di pace-maker e/o protesi metalliche.

Le caratteristiche minime pena esclusione sono:

- kit elettrodo raffreddato internamente,

- con impugnatura ergonomica,

- presenza di tacche di riferimento sull’ago,

- perfetta ecogenicità all’interno dei tessuti,

- lunghezza 7 e 10 cm.,

- di vari calibri (comunque non superiori a 17G)

- con esposizione dell’elettrodo attivo da 5 a 20mm.,

- completi di connettori e piastre.

Il fabbisogno annuo e’ di n. 80 unita’

per una spesa  presunta triennale di €. 180.000,00 I.V.A. esclusa

Per tutta la durata della fornitura dovranno essere mantenute costanti le caratteristiche contenute nelle schede tecniche presentate dalle ditte aggiudicatarie per la partecipazione alla gara e dovranno rispondere a quanto richiesto.

Eventuali variazioni nelle caratteristiche dei prodotti aggiudicatari o sostituzioni dovute ad aggiornamenti tecnologici, dovranno essere preventivamente autorizzati dalle singole direzioni sanitarie alle quali va indirizzata ogni documentazione valida per la valutazione dei prodotti.

E’ vietata pertanto la sostituzione di prodotti non preventivamente autorizzata.

# Art. 3 -  CONFEZIONAMENTO

Tutti i prodotti devono essere confezionati in imballaggi idonei ad un facile trasporto e immagazzinamento.

Sull'imballaggio esterno devono essere riportate tutte le informazioni necessarie per un’adeguata identificazione e conservazione del prodotto.

Ogni singolo prodotto deve avere un’etichetta conforme alla normativa vigente con indicazioni delle caratteristiche del prodotto in lingua italiana.

Il confezionamento deve rispettare quanto richiesto e garantire la conservazione del prodotto.

# Art. 4 - QUANTITA’

Le quantità richieste potranno essere soggette ad ampliamenti o riduzioni che la ditta aggiudicataria si impegna ad accettare, nel limite del 20% in più o in meno, mantenendo gli stessi prezzi offerti in sede di gara per tutta la durata della fornitura.

## Art. 5 - MODALITA’ DI CONSEGNA E TRASPORTO

Le consegne dovranno essere effettuate entro 5 gg. dalla comunicazione dell’ordine, anche telefonico, franco magazzino dispositivi medici A.O. Ordine Mauriziano di Torino  nelle quantità di volta in volta indicate, anche per consegne frazionate ove richiesto. Qualora ciò non sia possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta alla S.C. di Farmacia.

Le spese di imballo e trasporto sono a carico della Ditta fornitrice.

La firma apposta al momento della ricezione della merce attesterà solamente il numero dei colli ricevuti e non potrà esonerare l’Impresa fornitrice da eventuali contestazioni che dovessero insorgere al momento della verifica quali-quantitativa. L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all’atto della consegna.

Eventuali variazioni qualitative in corso di fornitura dovranno essere preventivamente segnalate per iscritto e potranno dar luogo a consegna solo previo parere favorevole della S.C. di Farmacia. Qualora nel corso della fornitura intervenissero variazioni relative alla titolarità dell’autorizzazione all’immissione in commercio, la Ditta aggiudicataria dovrà darne tempestiva comunicazione sempre alla S.C. della farmacia.

Le Ditte aggiudicatarie non potranno richiedere importi minimi d’ordine.

Inoltre la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a rispettare le seguenti condizioni:

- a richiesta i prodotti inviati dovranno essere accompagnati dai relativi certificati di analisi;

- i confezionamenti dovranno essere in cartone tale da consentire un facile immagazzinamento. La merce di grosso volume ed ingombro dovrà essere consegnata nel formato finale di pallets europeo la cui altezza non dovrà essere superiore a  120 cm da terra;

- sulle scatole dovranno risultare tutti i dati necessari ad individuare il tipo di prodotto, la qualità, la data di scadenza e/o di preparazione ed il lotto di produzione;

- eventuali variazioni qualitative in corso di fornitura dovranno essere preventivamente comunicate per iscritto e potranno dar luogo a consegna solo previo pare favorevole della S.C. di Farmacia.

- in corso di fornitura i prodotti dovranno essere conformi ai campioni inviati per la gara e alla relativa documentazione tecnica;

- indicazione precisa del deposito o altro destinatario, a cui inviare gli ordini e tempestiva comunicazione in caso di eventuali variazioni.

- effettuazione delle consegne di volta in volta richieste, tassativamente nel rispetto di quanto indicato sull’ordine per quanto riguarda tempi, modalità e orari.

# Art. 6 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, o dalla data di avvenuto positivo collaudo, se successivo.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità' e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, al fine del rispetto dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n.136, che prevede che tutti i movimenti finanziari relativi  alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A..

Le fatture dovranno essere così intestate:

A.O. Ordine Mauriziano

Via Magellano,1

10128 TORINO

P.I./Cod.Fisc. 09059340019

I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale tramite conto corrente dedicato.

Con decorrenza 31 marzo 2015 è previsto dalla normativa attualmente in vigore l'invio tramite SDI di fatture elettroniche per le quali occorrerà indicare i seguenti codici, ove richiesti:

Codice Ipa:asoom_to

Codice Univoco Ufficio:UFHCOM

Nome dell'Ufficio: Uff_eFatturaPA

Il Codice C.I.G.

Ulteriori informazioni sulla fatturazione elettronica possono essere ricevute sul sito w.w.w.fatturapa.gov.it

E’ fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

La fattura dovrà essere redatta in duplice copia e corredata da copia fotostatica del relativo documento di trasporto o altro documento equipollente e del relativo collaudo.

La ditta aggiudicataria con l’accettazione incondizionata di tutte le clausole della presente lettera si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad essa derivanti dalla presente fornitura senza la preventiva autorizzazione dell’Azienda Ospedaliera. La cessione del credito senza la preventiva autorizzazione dell’Azienda Ospedaliera rende inefficace il contratto di cessione nei confronti dell’Azienda medesima.

Ogni decisione in ordine alla presente fornitura è riservata all'A.O. Ordine Mauriziano di Torino e la stessa non si intenderà impegnata sino a quando tutti gli atti non avranno conseguito piena efficacia giuridica; viceversa il concorrente si impegna nei confronti dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino con la sola presentazione dell’offerta.

L’Amministrazione può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Questa Amministrazione ha attivato la procedura per la firma digitale degli ordini d’acquisto di beni e servizi e conseguente invio degli stessi direttamente a m/z posta elettronica, pertanto il fornitore deve indicare l’indirizzo e-mail (NO PEC) ove recapitarli.

PARTE II

DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE

### Art. 7 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di scelta del contraente è quella prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b) del Lgs. 50/2016 per le acquisizioni di beni e servizi per valori superiori ad € 40.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria e cioè la procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo per un periodo non inferiore a quindici giorni, come previsto dall'art. 216, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016.

Gli operatori economici ammessi sono quelli che hanno manifestato il proprio interesse a presentare offerta entro la data di scadenza prevista nell’avviso pubblico e che sono stati giudicati in possesso di tutti i seguenti requisiti  minimi:

- Requisiti di ordine generale: insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016,

- Requisiti di idoneità professionale: iscrizione al Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura nel settore oggetto della gara.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2) del Codice a lotto unico, e con i requisiti minimi indicati nella presente lettera di invito.

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12) del Codice.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell'appalto anche alla presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta economicamente congrua, ai sensi delll'art. 51 comma 2) del Codice.

La verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale, ai sensi dell’art. 216 comma 13 del Codice attraverso l’utilizzo della Banca Dati AVCpass istituita presso l'ANAC.

Pertanto tutti gli operatori che presentano offerta devono obbligatoriamente registrarsi sul sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale della predetta Autorità (servizi ad accesso riservato - Avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PassOE, da produrre in sede di partecipazione alla gara nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Si segnala che, nel caso di partecipazione concorrenti che non risultino essere registrati presso il sistema AVCPASS, l'A.O. Ordine Mauriziano di Torino provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura

### Art. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE

Le offerte corrispondenti ai requisiti minimi verranno valutate sulla scorta dei criteri qualità e prezzo, con l’attribuzione di punteggio espresso in numeri fino al secondo decimale, per totali 100 punti massimi, così suddivisi:

- Qualità		attribuzione di p.ti 70/100;

- Prezzo		attribuzione massima di p.ti 30/100;

Il punteggio totale dell'offerta sarà costituito dalla somma del punteggio tecnico e di quello economico nel seguente modo:

P offerta = P valutazione tecnica + P valutazione economica

La qualità verrà valutata sulla base dei seguenti criteri:

| CRITERI | PUNTI |
| --- | --- |
| CARATTERISTICHE ELETTRODI - max 45 punti |
| maneggevolezza ed ergonomicità | 5punti |
| duttilità di impiego, facilità di penetrazione nei tessuti e flessibilità | 10punti |
| visibilità ecografica | 5punti |
| varietà delle misure | 10punti |
| varietà delle tipologie | 15punti |
| EVIDENZE SCIENTIFICHE - max 15 punti |
| relative all’impiego di dispositivi anche di varie tipologie, purché utilizzati con tecnica moving-shot. Verranno considerate le evidenze derivanti esclusivamente da lavori editi a stampa su riviste internazionali con Impact Factor. |
| CARATTERISTICHE GENERATORE - max 10 punti |
| informazioni sui parametri fornite in tempo reale nel corso della procedura | 5punti |
| sistema di raffreddamento dell’ago elettrodo e caratteristiche di funzionamento | 5punti |

Il punteggio, fino a 70 punti, viene attribuito da un'apposita Commissione aggiudicatrice, appositamente nominata, che applicherà quale criterio di determinazione del punteggio finale per ciascuna offerta il metodo aggregativo compensatore assegnato sulla base della seguente formula:

C(a) = ∑n [ Wi * V (a)i ]

dove:

C(a)    =  indice di valutazione dell’offerta  (a)

n         =  numero totale dei requisiti

Wi      =  peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)i  =  coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

∑n      =  sommatoria

Il coefficiente V(a)i è determinato attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Il materiale valutato non rispondente alle specifiche obbligatorie indicate nella presente lettera di invito sarà considerato non idoneo e pertanto escluso dalla graduatoria.

Al fine di consentire la verifica dell'omogeneità e della coerenza dei giudizi dei componenti della Commissione aggiudicatrice, viene definita la seguente griglia dei valori:

| SCALA DI VALUTAZIONE | COEFFICIENTE |
| --- | --- |
| ECCELLENTE | 1.00 |
| OTTIMO | 0.90 |
| DISTINTO | 0.80 |
| MOLTO BUONO | 0.70 |
| BUONO | 0.60 |
| DISCRETO | 0.50 |
| MEDIOCRE | 0.40 |
| SUFFICIENTE | 0.30 |
| SCARSO | 0.20 |
| MOLTO SCARSO | 0.10 |

I 70 punti afferenti alla valutazione qualitativa rappresentano il punteggio attribuito dalla Commissione aggiudicatrice all'offerta con la migliore valutazione. Nel caso in cui la somma dei sottopunteggi fosse inferiore a tale valore massimo (per esempio 68) si procederà alla normalizzazione delle somme dei sottopunteggi; al più alto sarà assegnato il valore massimo (70) ed agli altri i valori risultanti dalla relativa proporzione:

P. normalizzato = 	somma sottopunteggi * punteggio massimo disponibile (70)

_______________________________________________

somma sotto punteggi superiore (nell'esempio 68).

Tutti i punteggi saranno approssimati alla seconda cifra decimale.

B) CRITERIO PREZZO:

I 30 punti disponibili per il coefficiente prezzo saranno attribuiti in seduta pubblica alla società che avrà offerto il prezzo, IVA esclusa, più basso lotto per lotto, entro la base d'asta indicata a pena di esclusione. Alle restanti ditte sarà assegnato un punteggio via via inferiore ed inversamente proporzionale secondo la seguente formula:

proporzionalità inversa

PA 	= PM x 30 / PO

ove

PA 				= punteggio da attribuire all’offerta che si sta valutando

PM				= miglior prezzo

30			 	= valore ponderale attribuito all'elemento prezzo

P0				= prezzo offerto da ogni singolo concorrente.

Anche in tal caso tutti i punteggi saranno approssimati alla seconda cifra decimale.

L'aggiudicazione sarà assegnata al soggetto offerente che abbia conseguito il punteggio complessivo più elevato, sommando il punteggio qualità ed il punteggio prezzo.

Qualora due o più candidati conseguissero uguale punteggio complessivo, la fornitura sarà affidata al soggetto candidato che abbia offerto il prezzo più basso. Nel caso in cui anche il prezzo fosse paritario, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

### Art. 9 - COMPOSIZIONE E TRASMISSIONE DEL PLICO-OFFERTA

L'operatore economico che intende partecipare alla presente procedura deve presentare la documentazione di seguito indicata, in un plico-offerta che deve pervenire, a pena di esclusione, direttamente o a mezzo posta entro il termine perentorio delle  ore 12.00 del giorno

31 Ottobre 2018    al seguente indirizzo:

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

- Ufficio Protocollo -

Via Magellano, 1 - 10128 – TORINO

orario dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 15,30

Le ditte interessate alla gara devono pertanto segnalare tale orario ai corrieri preposti alla consegna dei plichi. Al di fuori di tale orario non è garantito il loro ritiro.

Il plico-offerta potrà essere inviato mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente. Soltanto in caso di consegna a mano verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Nel caso di Raggruppamenti di Impresa sui plichi deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento.

Sulla busta devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- il soggetto offerente,

- la dicitura: “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT ELETTRODO RAFFREDDATO CON TECNICA MOVING-SHOT NELLE VARIE TIPOLOGIE DEDICATO AL SISTEMA PER RADIOFREQUENZA PER NODULI TIROIDEI OCCORRENTE ALL'A.O.ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI.

Il plico offerta deve contenente le seguenti buste:

BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 1 BUSTA, chiusa e sigillata e firmata su ogni lembo di chiusura, che dovrà contenere i seguenti documenti:

- Allegato A) - Documento di partecipazione alla gara - redatto secondo le modalità indicate nel successivo art. 13);

- Allegato B) - Patto di integrità, da compilare integralmente e sottoscrivere dal legale rappresentante o procuratore;

- Documento attestante il versamento del contributo all’A.N.A.C. di partecipazione alla gara redatto secondo le modalità indicate dalla Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 21.12.2011.

Sul sito dell'Autorità per la Vigilanza http://www.avcp.it sono disponibili le “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23.12.20105, n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° maggio 2010”;

Il soggetto offerente dovrà allegare alla documentazione di gara, Busta n. 1, copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica o ricevuta di pagamento on line) quale dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo all'Autorità.

Si precisa che il pagamento del contributo deve avvenire entro il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta. La mancanza del pagamento del contributo determina l'esclusione dalla presente procedurea, salvo l'ipotesi dell'applicazione del “soccorso istruttorio”;

- Allegato C) - Dichiarazione di subappalto secondo le modalità indicate nel successivo art. 14), nel caso in cui il concorrente intendesse usufruirne,

- Procura che deve essere “speciale”, cioè riguardare lo specifico appalto o, in genere, tutti gli appalti delle Amministrazioni Pubbliche, originale o in copia conforme;

- Dichiarazione con la quale la ditta si impegna in caso di aggiudicazione, a produrre copia della polizza assicurativa, così come indicato nei successivi articoli;

- Atti relativi al RTI o Consorzio redatto secondo le modalità indicate nell'ultimo paragrafo di questo stesso articolo;

- Documento ”attestante l'attribuzione del “PASSOE” da parte del Servizio AVCPASS., ove il concorrente sia previamente autorizzato redatto secondo le modalità indicate nei precedenti articoli;

Atti relativi al RTI o Consorzio

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, già costituiti al momento della presentazione dell’offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inserire nella Busta A copia dell’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Qualora il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

In caso di partecipazione di consorzio stabile non iscritto alla CCIAA il concorrente deve inserire nella Busta A copia autentica dell’atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall’atto costituivo o dallo Statuto, il concorrente inserire nella Busta A copia autentica della delibera dell’organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. La mancata produzione di detta documentazione non comporta l’esclusione.

Su tale busta,devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- il soggetto offerente;

- la dicitura: “OFFERTA PER LA FORNITURA DI KIT ELETTRODO RAFFREDDATO CON TECNICA MOVING-SHOT NELLE VARIE TIPOLOGIE DEDICATO AL SISTEMA PER RADIOFREQUENZA PER NODULI TIROIDEI  OCCORRENTE ALL'A.O.ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI”- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

BUSTA N. 2 DOCUMENTAZIONE TECNICA

una busta ,chiusa e sigillata e firmata su ogni lembo di chiusura contenente a pena di esclusione:

- DOCUMENTAZIONE TECNICA così composta:

Schede tecniche e depliants illustrativi dei prodotti offerti tutto in lingua italiana dichiarazione che i prodotti sono completamente privi di lattice

- Tutta la documentazione tecnica con le eventuali certificazioni a sostegno, deve essere riportata a pena di esclusione su CD/DVD in formato standard. Il CD/DVD deve essere inserito nella busta contenente la documentazione tecnica. Si richiede di utilizzare, per un esame più agevole, esclusivamente file originali (PDF – DOC – RTF sia dei testi che del materiale illustrativo fotografico) e dunque non scansioni, di scarsa leggibilità, e che impediscono una ricerca testuale.

Sulla busta, devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- il soggetto offerente;

- la dicitura: “OFFERTA PER  LA FORNITURA DI KIT ELETTRODO RAFFREDDATO CON TECNICA MOVING-SHOT NELLE VARIE TIPOLOGIE DEDICATO AL SISTEMA PER RADIOFREQUENZA PER NODULI TIROIDEI  OCCORRENTE ALL'A.O.ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI”-  DOCUMENTAZIONE TECNICA -“

Le offerte dichiarate  “Non conformi” o “Non idonee” saranno escluse.

Gli elaborati devono essere firmati in ogni pagina dal legale rappresentante o dal procuratore speciale del soggetto candidato.

Sulla documentazione tecnica non dovrà comparire alcun riferimento, diretto o indiretto, ai prezzi di offerta.

BUSTA N. 3 - OFFERTA

(una busta, chiusa e sigillata e firmata su ogni lembo di chiusura contenente l'offerta economica formulata secondo quanto di seguito indicato utilizzando o riproducendo pena esclusione il seguente allegato:

Allegato “D PROSPETTO DI OFFERTA.

Su tale busta, devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- il soggetto offerente;

- la dicitura: “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT ELETTRODO RAFFREDDATO CON TECNICA MOVING-SHOT NELLE VARIE TIPOLOGIE DEDICATO AL SISTEMA PER RADIOFREQUENZA PER NODULI TIROIDEI  OCCORRENTE ALL'A.O.ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI”- OFFERTA ECONOMICA”.

## Art. 10 -  CAMPIONATURA

Al fine di permettere la valutazione di conformità del materiale offerto, entro lo stesso termine per la presentazione delle offerte dovrà pervenire presso l’A.O.Ordine Mauriziano di Torino – Magazzino Dispositivi Medici – C.so Re Umberto 103 – 10128 TORINO, campionatura gratuita n. 1 ago per singola misura disponibile   dei materiali offerti corredata da un documento di accompagnamento o da un elenco descrittivo dei prodotti campionati redatto su carta intestata della ditta offerente. Sull’imballo esterno della campionatura e sul documento di accompagnamento  elenco descrittivo dovrà essere riportata la dicitura: CAMPIONATURA GRATUITA PER LA FORNITURA KIT ELETTRODO RAFFREDDATO CON TECNICA MOVING-SHOT NELLE VARIE TIPOLOGIE DEDICATO AL SISTEMA PER RADIOFREQUENZA PER NODULI TIROIDEI.

La campionatura dovrà presentare i requisiti previsti per la fornitura, sia per quanto riguarda la qualità del prodotto, sia per quanto riguarda il confezionamento, i fogli illustrativi, le etichette e la marcatura di conformità CE.

I prodotti campionati dovranno essere  nella scatola originale di fornitura (nel caso di campionatura di più misure per lo stesso lotto è richiesta la scatola originale di almeno una delle misure).

La campionatura dovrà essere:

- corredata da documento di accompagnamento o da elenco descrittivo riportante i codici dei prodotti campionati, redatto su carta intestata della ditta offerente e sottoscritto dal legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri;

Sul collo/i contenente i campioni e sul relativo documento di accompagnamento, deve essere apposta, in modo chiaramente visibile, la dicitura come sopra specificata.

Su ciascun collo dovranno essere ben identificabili le eventuali modalità di conservazione.

La sottoscrizione di qualsiasi documento all’atto del ritiro del collo avrà valore solo per convalidare il numero dei colli pervenuti.

Nessun rimborso verrà riconosciuto per aver presentato i sopraccitati campioni. I campioni e le schede tecniche messe a disposizione dalla ditta aggiudicataria saranno trattenuti dalla azienda per tutta la durata del contratto come elemento di verifica e controllo.

Si procederà all’aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta economicamente congrua, ai sensi delle presenti condizioni di fornitura.

In ogni caso la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 81, comma 3 del D. Lgs. 163/2006, può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

La campionatura sarà a titolo gratuito, e nelle quantità richieste.

La campionatura dovrà presentare i requisiti previsti per la fornitura, sia per quanto riguarda la qualità del prodotto, sia per quanto riguarda il confezionamento, le etichette e la marcatura di conformità CE

L’etichetta apposta deve essere in originale, inoltre dovrà essere presentato il foglietto illustrativo, qualora previsto.

I campioni devono essere necessariamente confezionati per singolo lotto, con indicazione sull’involucro del riferimento del lotto cui rispondono.

In sede di valutazione, l’Azienda si riserva la facoltà di richiedere ulteriori campionature, per eventuali prove tecniche aggiuntive.

### Art. 11 - COMPILAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Il soggetto offerente deve formulare la propria offerta economica, che costituisce proposta contrattuale, utilizzando o riproducendo, l’allegato D - PROSPETTO OFFERTA - reso legale mediante l’apposizione di una o più marche, debitamente annullate, per un valore complessivo di €. 16,00 (sedici) ogni quattro fogli usati.

Qualora l’offerta non sia in regola con la legge sul bollo e cioè nel caso in cui l’imposta non sia stata assolta in misura sufficiente, l’offerta sarà trasmessa per la regolarizzazione al competente Ufficio del Registro che provvederà alla regolarizzazione.

L'offerta economica deve essere sottoscritta in tutte le sue parti a pena di esclusione (per non ammissibilità dell'offerta).

Nel PROSPETTO OFFERTA devono essere indicati:

- il prezzo unitario

- codice del prodotto

- n. di pezzi contenuti nella confezione di vendita

- prezzo a confezione

- totale complessivo per l'intera fornitura annua IVA esclusa

- totale complessivo per l'intera fornitura triennale IVA esclusa

Art. 12 - REQUISITI E VALIDITÀ DELL’OFFERTA

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri derivanti dall’osservanza della presente lettera di invito al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e di ogni spesa che renda operativa la fornitura.

Ai sensi dell’art. 51 comma 2 del Codice ciascun offerente non può presentare più di un’offerta. Non sono ammesse offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in modo indeterminato o facenti riferimento a parametri non prevedibili al momento dell’aggiudicazione o ad altra offerta propria o altrui.

Non sono ammesse varianti.

Nessun compenso spetterà ai soggetti candidati per la presentazione delle offerte.

Nell’Offerta economica il concorrente dovrà, tra l’altro:

 manifestare l’impegno a tenere ferma l’offerta per il almeno 360 giorni.

La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto offerente è obbligato alla propria offerta per il periodo indicato ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Trascorso il suddetto termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, il soggetto concorrente, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell’offerta, può recedere dall’offerta stessa.

I soggetti offerenti rimangono impegnati per il solo fatto di aver presentato offerta, mentre la Stazione Appaltante è libera di non procedere all’aggiudicazione senza che il soggetto offerente possa pretendere compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

L’Offerta Economica dovrà essere, pena l’esclusione dalla presente procedura, sottoscritta:

 in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;

 in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell’offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa mandataria o il Consorzio Ordinario nella presente procedura (o da persona munita di comprovati poteri di firma);

 in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura di tutte le imprese raggruppande o consorziande (o da persona munita di comprovati poteri di firma);

 in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura (o da persona munita da comprovati poteri di firma).

Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere stata prodotta apposita procura.

Tutta la predetta procedura deve essere eseguita per ogni singolo lotto cui si intende partecipare

## Documenti richiesti a corredo dell’offerta

Art. 13 - DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE

Il Documento di partecipazione, redatta sul modello ALLEGATO A) Inserito nella Busta A – Documentazione Amministrativa - dovrà sempre a pena di esclusione dalla procedura essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.

In caso di RTI o in Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, il suddetto documento, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura dovrà essere prodotto:

i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi;

ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi stabili.

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura nella Busta 1.

Il documento contiene attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i dati del concorrente e la forma di partecipazione, l’accettazione delle modalità della procedura, nonché le ulteriori informazioni ivi indicate

### Art. 14 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Amministrazioni contraenti e della A.O. appaltante delle prestazioni subappaltate.

L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni:

a) il concorrente deve aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltare e la terna dei subappaltatori;

b) dopo la stipula del Contratto, il Fornitore deve depositare presso l'A.O. originale o copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate, con il relativo Modello di autocertificazione compilato dal subappaltatore;

c) l’aggiudicatario (Fornitore) unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, deve produrre ‐ la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con l’impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l’aggiudicatario (Fornitore) sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio;

‐ la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla lettera di invito in relazione alla prestazione subappaltata;

‐ la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

### Art. 15 - CAUSE DI ESCLUSIONE IMMEDIATA, IRREGOLARITA’ ESSENZIALI, SOCCORSO ISTRUTTORIO

ED ALTRE DICHIARAZIONI CHE NON COMPORTANO L’ESCLUSIONE

In relazione alla gara in oggetto, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra regolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, il R.U.P., assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perchè siano  rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Il termine sopra indicato deve essere considerato non prorogabile al fine di non allungare i tempi del procedimento (Consiglio di Stato sez. IV, sentenza del 5 maggio 2016, n. 1803).

Costituiscono irregolarità formali essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. La stazione appaltante non applicherà la disciplina del soccorso istruttorio nei seguenti in caso di inadempienze o irregolarità gravi quali ad esempio:

 falsa dichiarazione di non aver subito sentenze di condanna;

 mancata costituzione della cauzione provvisoria alla data della presentazione dell'offerta;

 mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui si partecipa;

 mancata sigillatura del plico e delle buste interne;

 mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse (se impedisce di fatto di distinguere la busta contenente l'offerta economica dalle altre contenenti la documentazione amministrativa o tecnica);

 mancata allegazione della dichiarazione di volontà di ricorso all'istituto dell'avvalimento;

 mancata indicazione della volontà di subappalto;

 omesso versamento contributo ANAC, sempre che la mancata allegazione della ricevuta di versamento non sia dovuta a mera dimenticanza (in tal caso la società dovrà mostrare al RUP detta ricevuta dalla quale dovrà evincersi che il pagamento del contributo sia stato effettuato nei termini prescritti).

L'elenco è meramente esemplificativo e potrebbe ricomprendere casistiche non riferibili alla gara in oggetto e al contempo non è da considerarsi esaustivo delle casistiche che potrebbero verificarsi in sede di gara. Pertanto la decisione ultima sull'ammissibilità o meno di ricorrere al soccorso istruttorio

sarà effettuato dalla Stazione Appaltante unicamente in sede di gara.

Si precisa che qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile - ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 - la Stazione appaltante si riserva la relativa valutazione, anche ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 68 del R.D. n. 827/1924, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione delle successive procedure di gara indette dalla Stazione appaltante stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente gara. La Stazione appaltante si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso. La Stazione appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici AVCP) le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.1 del 10/01/2008.

L'elenco è meramente esemplificativo e potrebbe ricomprendere casistiche non riferibili alla gara in oggetto e al contempo non è da considerarsi esaustivo delle casistiche che potrebbero verificarsi in sede di gara. Pertanto la decisione ultima sull'ammissibilità o meno di ricorrere al soccorso istruttorio sarà effettuato dalla Stazione Appaltante unicamente in sede di gara.

### Art. 16 - ESCLUSIONI E FALSITÀ DELLE DICHIARAZIONI O DELLA DOCUMENTAZIONE

Si rammenta, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

-  comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000;

-  costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;

-  saranno oggetto di comunicazione all’A.N.A.C. ai sensi dell’art. 80, comma 12 e saranno valutate ai sensi dello stesso articolo comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016;

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'A.O. Ordine Mauriziano  si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio.

L'A.O.Ordine Mauriziano si riserva, anche con riferimento al singolo lotto, il diritto di:

a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto di gara, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;

b) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;

La Committente si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione

### Art. 17 - COMPOSIZIONE SEGGIO DI GARA E DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE

Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del D.Lgs n. 50/20016, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte,  verrà nominata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 del D.lgs 50/2016, apposita Commissione di aggiudicazione composta da Commissari il cui CV sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2015, sul sito internet www.mauriziano.it  nella sezione “Bandi di gara”.

In data  05 Novembre  2018 alle ore 9,30  c/o la Sala Incanti dell'A.O. Ordine Mauriziano in seduta pubblica, il RUP con apposito seggio di gara all’uopo nominato nello stesso provvedimento di nomina della Commissione di aggiudicazione procederà:

-  alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti,

-  all’apertura dei plichi medesimi,

-  alla verifica della presenza e dell’integrità delle buste “A”, “B” e “C”;

-  all’apertura delle buste “A - Documenti”, ed all’analisi della documentazione ivi contenuta.

-  all’apertura delle buste “B” esclusivamente per la verifica della presenza dei documenti richiesti.

Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio indicato precedentemente, applicandosi altresì la sanzione pecuniaria come quantificata e secondo le modalità previste nella presente lettera di invito.

Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, l'A.O. procederà alla sua esclusione e non applicherà alcuna sanzione.

Al termine dell’analisi dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi ed economico‐finanziario, sarà adottato il provvedimento che determina le eventuali esclusioni dalla procedura ovvero le ammissioni alla stessa.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati sul sito www.mauriziano.it gli atti di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

Alla prima seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l’accesso di terzi presso la sede dell'A.O. Ordine Mauriziano, dovrà essere comunicato mediante e-mail al seguente indirizzo csiani@mauriziano.it da inviare entro il giorno precedente la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione, nonché con l’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura.

L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso l'A.O. ed all’esibizione dell’originale del documento di identificazione.

Le date delle sedute aperte al pubblico, diverse da quella iniziale di apertura dei plichi, saranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito internet www.mauriziano.it del giorno e dell’ora, almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta.

In apposite sedute riservate, successive alla prima seduta di cui al precedente comma 1, la Commissione di aggiudicazione nominata con il provvedimento precedentemente indicato procederà a verificare la regolarità dei documenti contenuti nella busta B, la rispondenza delle caratteristiche minime dichiarate nell’Offerta Tecnica con quelle previste nella presente lettera di invito e alla valutazione delle offerte tecniche pervenute. Terminata la fase di accertamento del possesso delle caratteristiche minime richieste, e di valutazione delle offerte tecniche pervenute, la Commissione procederà all’attribuzione del punteggio tecnico.

Terminato l’esame delle offerte tecniche, sarà fissata un’apposita seduta pubblica da parte del RUP, a cui parteciperanno tutte le ditte offerenti, regolarmente convocate, per procedere alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche dei concorrenti ammessi nonché all’apertura delle buste “C” ed alla lettura dei prezzi offerti.

Nel caso di anomalia, o comunque qualora si intenda procedere ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016 per la valutazione di congruità delle offerte, la Commissione comunica al responsabile del procedimento i nominativi dei concorrenti le cui offerte sono risultate anomale o che hanno presentato un’offerta non ritenuta congrua; lo stesso responsabile del procedimento procederà, anche avvalendosi della stessa Commissione di gara, ad effettuare tutte le attività di verifica.

La Commissione di aggiudicazione ha facoltà di richiedere ai soggetti concorrenti, per m/z degli uffici  dell'A.O. Ordine Mauriziano, tutti i chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio ritenuti utili per l’assunzione delle proprie determinazioni, chiarimenti che devono essere prodotti, anche a mezzo fax, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.

La richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio sarà tale da non violare in alcun caso la par-condicio dei concorrenti.

I chiarimenti eventualmente richiesti non possono, per loro stessa natura, modificare, integrare o sostituire l'offerta originaria; essi possono solo chiarire o rendere esplicito quanto già contenuto nella primitiva offerta.

Il seggio di gara, infine, in seduta aperta al pubblico, che verrà comunicata ai concorrenti ammessi tramite fax:

a) procederà all'effettuazione delle seguenti operazioni:

- lettura del verbale di idoneità e valutazione qualitativa (lotti all’offerta economicamente più vantaggiosa) e dei punteggi da essa attribuiti;

- apertura delle buste chiuse contenenti le offerte economiche (BUSTA n. 3) delle sole ditte ammesse a questa fase della gara e rilevazione lotto per lotto dei prezzi offerti;

- sommatoria dei punteggi relativi alla qualità e dei punteggi relativi al prezzo, formazione della graduatoria ed aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente che avrà conseguito il punteggio totale più elevato con riferimento a ciascun lotto,

- attribuzione dei punti relativi all'elemento economico conformemente a quanto stabilito nella presente lettera di invito;

b) redazione della graduatoria provvisoria di merito.

c) individuerà le eventuali offerte anormalmente basse e dichiarerà l'apertura del procedimento di verifica dell’anomalia, ai sensi dell’art. 97 del Codice. Le giustificazioni dovranno essere trasmesse entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta,

d) dichiarerà eventualmente l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica sono risultate non congrue, procedendo alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e alla proposta di aggiudicazione.

L'A.O. procederà quindi alla verifica dei requisiti dell’aggiudicatario tramite la BDN (AVCpass).

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalle predette verifiche, si procederà all’esclusione dalla gara del concorrente e alla segnalazione del fatto all'ANAC.

### Art. 18 - CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA

### Sul primo classificato della graduatoria provvisoria di merito di ogni lotto, l'A.O. Ordina Mauriziano provvederà alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32,comma 7 e 85 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'A.O. chiederà ai suddetti concorrenti di voler produrre i certificati a dimostrazione della capacità tecnica entro dieci giorni, a pena di esclusione, attraverso l’invio in formato elettronico via PEC al seguente indirizzo: provveditorato.mauriziano@pcert.postecert.it

Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016. L'A.O. Ordine Mauriziano effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall’art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.

### PARTE III

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI CONTRATTUALI DELL’ESECUZIONE

### Art. 19 - ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all’aggiudicatario di far pervenire all'A.O. Ordine Mauriziano:

- nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la dichiarazione, conforme all’Allegato E) “Dichiarazione sostitutiva conviventi”, resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi;

- nel termine di 15 (quindici) giorni:

  - in caso di RTI e di Consorzi, dovrà essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà, così come riportate nel “Documento di partecipazione”, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Resta inteso che laddove il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del consorzio presentati in fase di partecipazione siano sprovvisti dell’impegno di cui sopra, quest’ultimo dovrà essere prodotto con le medesime forme dell’atto originario sotto forma di addendum all’atto stesso;

  - in caso di subappalto, richiesta di autorizzazione;

- a seguito dell'invio della comunicazione di efficacia del provvedimento di aggiudicazione il soggetto aggiudicatario dovrà inviare, entro 10 giorni naturali e consecutivi la documentazione di seguito indicata ai fini della stipulazione del contratto:

- dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3, co. 7, della L. n. 136/2010. L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai surrichiamati dati;

- idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore dell'A.O. Ordine Mauriziano, a garanzia degli impegni contrattuali. Tale garanzia, denominata “garanzia definitiva” potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fidejussione, con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs n. 59/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale. L’aggiudicatario potrà usufuire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, presentando la documentazione a sostegno ivi indicata. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nel Contratto. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a prorogare la validità di detta cauzione qualora intervenga una proroga. La cauzione sarà restituita soltanto al termine del contratto e dopo ultimata e liquidata ogni ragione contabile inerente eventuali tasse supplettive ed altre ad esso relative, riconosciute a carico del Fornitore e previa approvazione da parte dell'Amministrazione, dello stato finale della liquidazione.

- idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito al successivo art. 30 della presente Lettera di invito;

In caso di RTI e di Consorzi si rinvia alla normativa vigente in materia artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016;

Scaduto il termine sopra menzionato, l'A,O, Ordine Mauriziano verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché formalmente e sostanzialmente regolare. Qualora nei termini assegnati, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, l'A.O. Ordine Mauriziano si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed all'eventuale aggiudicazione, ai sensi degli articoli 30 e 76 del D. Lgs. n. 50/2016,  al concorrente che segue nella graduatoria.

### Art. 20 - REQUISITI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32, comma 8 e seguenti del Codice, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, con il provvedimento adottato dal Direttore Generale dell'A.O. Ordine Mauriziano la stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordata con il soggetto aggiudicatario.

La stipulazione del contratto ha come presupposti:

1. la verifica dei motivi di insussistenza di esclusione ai sensi dell’art. 80 del Codice

2. la verifica antimafia, secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 190/2012

3. la costituzione da parte del soggetto aggiudicatario della garanzia fideiussoria, di cui all’art. 103 del Codice, la cui mancata costituzione comporta la revoca dell’affidamento.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 co 9 del Codice.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto anche se non materialmente allegati i seguenti atti:

- la lettera di invito ed i relativi allegati;

- copia della garanzia fideiussoria prestata.

- La polizza assicurativa

- il patto di integrità

Il contratto dell'A.O. Ordine Mauriziano è soggetto a registrazione presso il competente Ufficio del Registro a cura della Struttura Assistenza Legale dell' A.O. Ordine Mauriziano di Torino, solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Le spese di bollo, registrazione ed ogni altra spesa accessoria sono a completo carico del soggetto contraente.

Art. 21 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

## L’impresa aggiudicataria è soggetta all’applicazione delle seguenti penalità:

In caso di mancata rispondenza dei prodotti richiesti l’Amministrazione respingerà gli stessi al fornitore, che dovrà sostituirli immediatamente con altri corrispondenti alla qualità stabilita e nella quantità richiesta.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Amministrazione potrà provvedere a reperire altrove i prodotti contestati addebitando al fornitore stesso le eventuali maggiori spese sostenute. A quest’ultimo, inoltre, è imposta una penale pari al 5% della merce non consegnata, e salvo  in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Nel caso, invece, di ritardata consegna rispetto ai termini stabiliti all’art. 6 del presente documento, l’Amministrazione potrà applicare per ogni giorno di ritardata consegna, una penale  di  €. 100,00=, per i primi 10 giorni consecutivi  e di  €. 300,00=, per i successivi 15 giorni, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, trascorsi i quali il contratto potrà essere risolto con esecuzione in danno della Ditta inadempiente.

L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell’Impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente, ovvero documento qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che l’impresa ha in corso con l’Amministrazione, a fronte dell’obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell’Amministrazione stessa.

L’addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.

Art. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’A.O. si riserva di risolvere il contratto, con effetti nei confronti dell’aggiudicatario contestato, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., nei seguenti casi:

- per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

- qualora, per tre eventi consecutivi, vengano contestate al Fornitore gravi e ripetute inadempienze con applicazione di penalità;

- in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, difallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;

- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione dell’appalto, compreso la perdita dei requisiti dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;

- il fornitore ceda il contratto;

- il fornitore subappalti una parte del servizio senza autorizzazione.

In caso di fallimento del Fornitore l’Azienda si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla normativa di legge vigente.

In tutti i casi previsti nella normativa citata il D.E.C. provvede ad istruire motivata e documentata proposta di risoluzione del contratto specifico, che sarà eventualmente disposta dal competente organo dell’Azienda. Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme del codice sopra citate, ai sensi dell’ art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- il fornitore non dia inizio all’erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto;

- il fornitore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;

- il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati;

- il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione dell’A.O. di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;

- il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità;

- il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;

- il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire le disposizioni impartite dall’Azienda;

- il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;

- si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all’applicazione di sanzioni (in questo caso l’Azienda ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della ditta aggiudicataria);

- si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto quali la violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del servizio, frode o altro;

- si verifichi la fattispecie di cui all’art. 6, comma 8, del DPR 207/2010 (DURC Negativo per due volte consecutive);

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause l’ Azienda si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l’intera cauzione definitiva prestata dal fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi della fornitura/servizio.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.

L’esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 23 - CAUSE DI RECESSO

L’A.O. potrà recedere dal contratto previa dichiarazione da comunicare al fornitore del servizio, qualora nei servizi delle Aziende intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato, nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

L’A.O. si riserva altresì di recedere dal contratto in caso di mancato superamento del periodo di prova, ai sensi della presente lettera di invito.

In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento della prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

Art. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'A.O. il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora la ditta del fornitore aggiudicatario venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fonda con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura e una copia dell’atto di cessione o fusione.

La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all’autorizzazione dell’Ente appaltante.

Art. 25 - RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni propri o altrui in virtù dell'esecuzione del contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni riferibili al contratto, anche se eseguite da parte di terzi.

Lo stesso, prima dell'inizio del servizio, dovrà produrre copia di polizza assicurativa RCT-RCO quietanzata, che dovrà avere valore per l'intera durata del servizio a copertura del rischio di responsabilità civile del medesimo nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente servizio.

Art. 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza. L'aggiudicatario si impegna a mantenere riservati ed a non rivelare a terzi, anche dopo la scadenza o l'eventuale risoluzione del contratto, i dati e le informazioni relativi alle attività ed all'organizzazione dell'A.O. di cui sia venuto a conoscenza nella prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato.

L'A.O. provvederà a nominare con specifico atto la ditta aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali in conformità alla normativa in materia di Trattamento dei dati (D.lgs. 196/2003)

### Art. 27 - ACCESSO AGLI ATTI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è disciplinato dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i e, quale disciplina specifica del settore degli appalti pubblici, dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile da chiunque dimostri di avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.

La S.C. Provveditorato effettua l’istruttoria per valutare il diritto di accesso alla documentazione di gara per l’applicazione dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016.

In considerazione degli elementi di riservatezza relativi alla libera concorrenza, il diritto di accesso per gli atti relativi alla gara in oggetto può essere esercitato solo in modo formale.

L’Ufficio competente a cui rivolgersi è il seguente:

Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

S.C. PROVVEDITORATO

e-mail: csiani@mauriziano.it

Sono temporaneamente sottratti all’accesso (art. 53 comma 2 del Codice):

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;

c) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;

d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;

d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

In relazione all’ipotesi sopra elencate è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 (informativa) e 6 (consenso) del GDPR – Regolamento Privacy UE il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. In particolare il trattamento dei dati richiesti ha la sola finalità di consentire l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell’inesistenza di cause ostative.

### Art. 28 - SITO INTERNET

Eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni si pubblicheranno sul sito   https://www.mauriziano.it

E' onere dei candidati che estraggano i documenti di gara tramite il sito internet visitare nuovamente il sito prima della spedizione del plico contenente l'offerta per verificare la presenza di eventuali note integrative o interpellare a tal fine il responsabile del procedimento.

### Art. 29 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione.

Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia il foro competente è esclusivamente il foro di Torino.

*****************************

Il presente Disciplinare di gara è formato da n. 29 articoli.